## Sheet1
ref_p	wlth	refl	refl_er	iter1			iter2			iter3
	400	0,670180	0,005378	1,00000000000000	0,670180	0,005378	1,00000000000000	0,670180	0,005378	1,02837434955592	0,689196	0,005531		400	0,689196	0,005378
	500	0,857841	0,000252	1,00000000000000	0,857841	0,000252	1,00000000000000	0,857841	0,000252	1,02837434955592	0,882182	0,000259		500	0,882182	0,000252
	600	0,844326	0,000280	1,00000000000000	0,844326	0,000280	1,00000000000000	0,844326	0,000280	1,02837434955592	0,868283	0,000288		600	0,868283	0,000280
	660	0,695077	0,000270	1,00000000000000	0,695077	0,000270	1,00000000000000	0,695077	0,000270	1,02837434955592	0,714799	0,000278		660	0,714799	0,000270
	670	0,671288	0,000299	1,00000000000000	0,671288	0,000299	1,00000000000000	0,671288	0,000299	1,02837434955592	0,690335	0,000307		670	0,690335	0,000299
	680	0,651779	0,000734	1,00000000000000	0,651779	0,000734	1,02604650499652	0,668756	0,000753	1,00000000000000	0,668756	0,000753		680	0,668756	0,000734
	690	0,633558	0,000358	1,00000000000000	0,633558	0,000358	1,02604650499652	0,650060	0,000367	1,00000000000000	0,650060	0,000367		690	0,650060	0,000358
	800	0,436097	0,000381	1,00000000000000	0,436097	0,000381	1,02604650499652	0,447456	0,000391	1,00000000000000	0,447456	0,000391		800	0,447456	0,000381
	900	0,277157	0,000103	1,00000000000000	0,277157	0,000103	1,02604650499652	0,284376	0,000106	1,00000000000000	0,284376	0,000106		900	0,284376	0,000103
	980	0,276701	0,000075	1,00000000000000	0,276701	0,000075	1,02604650499652	0,283908	0,000077	1,00000000000000	0,283908	0,000077		980	0,283908	0,000075
	990	0,280649	0,000128	1,00000000000000	0,280649	0,000128	1,02604650499652	0,287959	0,000131	1,00000000000000	0,287959	0,000131		990	0,287959	0,000128
	1000	0,285110	0,000778	1,02505816240142	0,292254	0,000797	1,00000000000000	0,292254	0,000797	1,00000000000000	0,292254	0,000797		1000	0,292254	0,000778
	1010	0,289539	0,000763	1,02505816240142	0,296794	0,000782	1,00000000000000	0,296794	0,000782	1,00000000000000	0,296794	0,000782		1010	0,296794	0,000763
	1200	0,310895	0,000228	1,02505816240142	0,318685	0,000234	1,00000000000000	0,318685	0,000234	1,00000000000000	0,318685	0,000234		1200	0,318685	0,000228
	1300	0,362581	0,000227	1,02505816240142	0,371667	0,000233	1,00000000000000	0,371667	0,000233	1,00000000000000	0,371667	0,000233		1300	0,371667	0,000227
	1400	0,453280	0,000544	1,02505816240142	0,464638	0,000558	1,00000000000000	0,464638	0,000558	1,00000000000000	0,464638	0,000558		1400	0,464638	0,000544
	1500	0,266641	0,000238	1,02505816240142	0,273323	0,000244	1,00000000000000	0,273323	0,000244	1,00000000000000	0,273323	0,000244		1500	0,273323	0,000238
	1580	0,226473	0,000414	1,02505816240142	0,232148	0,000424	1,00000000000000	0,232148	0,000424	1,00000000000000	0,232148	0,000424		1580	0,232148	0,000414
const	1590	0,225502	0,000239	1,02505816240142	0,231153	0,000245	1,00000000000000	0,231153	0,000245	1,00000000000000	0,231153	0,000245		1590	0,231153	0,000239
	1600	0,231508	0,000257	1,00000000000000	0,231508	0,000257	1,00000000000000	0,231508	0,000257	1,00000000000000	0,231508	0,000257		1600	0,231508	0,000257
	1610	0,233214	0,000355	1,00000000000000	0,233214	0,000355	1,00000000000000	0,233214	0,000355	1,00000000000000	0,233214	0,000355		1610	0,233214	0,000355
	1700	0,274384	0,000182	1,00000000000000	0,274384	0,000182	1,00000000000000	0,274384	0,000182	1,00000000000000	0,274384	0,000182		1700	0,274384	0,000182
	1800	0,331339	0,000262	1,00000000000000	0,331339	0,000262	1,00000000000000	0,331339	0,000262	1,00000000000000	0,331339	0,000262		1800	0,331339	0,000262
	1900	0,277260	0,000203	1,00000000000000	0,277260	0,000203	1,00000000000000	0,277260	0,000203	1,00000000000000	0,277260	0,000203		1900	0,277260	0,000203
	2000	0,076533	0,000373	1,00000000000000	0,076533	0,000373	1,00000000000000	0,076533	0,000373	1,00000000000000	0,076533	0,000373		2000	0,076533	0,000373

	400	0,670180	0,005378	1,00000000000000	0,670180	0,005378	1,00323512096789	0,672348	0,005395	1,00000000000000	0,672348	0,005395	0	400	0,672348	0,005378
	500	0,857841	0,000252	1,00000000000000	0,857841	0,000252	1,00323512096789	0,860616	0,000253	1,00000000000000	0,860616	0,000253	1	500	0,860616	0,000252
	600	0,844326	0,000280	1,00000000000000	0,844326	0,000280	1,00323512096789	0,847057	0,000281	1,00000000000000	0,847057	0,000281	2	600	0,847057	0,000280
	660	0,695077	0,000270	1,00000000000000	0,695077	0,000270	1,00323512096789	0,697326	0,000271	1,00000000000000	0,697326	0,000271	3	660	0,697326	0,000270
	670	0,671288	0,000299	1,00000000000000	0,671288	0,000299	1,00323512096789	0,673460	0,000300	1,00000000000000	0,673460	0,000300	4	670	0,673460	0,000299
	680	0,651779	0,000734	1,00096418196679	0,652407	0,000735	1,00000000000000	0,652407	0,000735	1,00000000000000	0,652407	0,000735	5	680	0,652407	0,000734
	690	0,633558	0,000358	1,00096418196679	0,634169	0,000358	1,00000000000000	0,634169	0,000358	1,00000000000000	0,634169	0,000358	6	690	0,634169	0,000358
	800	0,436097	0,000381	1,00096418196679	0,436517	0,000381	1,00000000000000	0,436517	0,000381	1,00000000000000	0,436517	0,000381	7	800	0,436517	0,000381
	900	0,277157	0,000103	1,00096418196679	0,277424	0,000103	1,00000000000000	0,277424	0,000103	1,00000000000000	0,277424	0,000103	8	900	0,277424	0,000103
	980	0,276701	0,000075	1,00096418196679	0,276968	0,000075	1,00000000000000	0,276968	0,000075	1,00000000000000	0,276968	0,000075	9	980	0,276968	0,000075
const	990	0,280649	0,000128	1,00096418196679	0,280920	0,000128	1,00000000000000	0,280920	0,000128	1,00000000000000	0,280920	0,000128	10	990	0,280920	0,000128
	1000	0,285110	0,000778	1,00000000000000	0,285110	0,000778	1,00000000000000	0,285110	0,000778	1,00000000000000	0,285110	0,000778	11	1000	0,285110	0,000778
	1010	0,289539	0,000763	1,00000000000000	0,289539	0,000763	1,00000000000000	0,289539	0,000763	1,00000000000000	0,289539	0,000763	12	1010	0,289539	0,000763
	1200	0,310895	0,000228	1,00000000000000	0,310895	0,000228	1,00000000000000	0,310895	0,000228	1,00000000000000	0,310895	0,000228	13	1200	0,310895	0,000228
	1300	0,362581	0,000227	1,00000000000000	0,362581	0,000227	1,00000000000000	0,362581	0,000227	1,00000000000000	0,362581	0,000227	14	1300	0,362581	0,000227
	1400	0,453280	0,000544	1,00000000000000	0,453280	0,000544	1,00000000000000	0,453280	0,000544	1,00000000000000	0,453280	0,000544	15	1400	0,453280	0,000544
	1500	0,266641	0,000238	1,00000000000000	0,266641	0,000238	1,00000000000000	0,266641	0,000238	1,00000000000000	0,266641	0,000238	16	1500	0,266641	0,000238
	1580	0,226473	0,000414	1,00000000000000	0,226473	0,000414	1,00000000000000	0,226473	0,000414	1,00000000000000	0,226473	0,000414	17	1580	0,226473	0,000414
	1590	0,225502	0,000239	1,00000000000000	0,225502	0,000239	1,00000000000000	0,225502	0,000239	1,00000000000000	0,225502	0,000239	18	1590	0,225502	0,000239
	1600	0,231508	0,000257	1,00000000000000	0,231508	0,000257	1,00000000000000	0,231508	0,000257	0,97555439942772	0,225849	0,000251	19	1600	0,225849	0,000257
	1610	0,233214	0,000355	1,00000000000000	0,233214	0,000355	1,00000000000000	0,233214	0,000355	0,97555439942772	0,227513	0,000346	20	1610	0,227513	0,000355
	1700	0,274384	0,000182	1,00000000000000	0,274384	0,000182	1,00000000000000	0,274384	0,000182	0,97555439942772	0,267677	0,000178	21	1700	0,267677	0,000182
	1800	0,331339	0,000262	1,00000000000000	0,331339	0,000262	1,00000000000000	0,331339	0,000262	0,97555439942772	0,323239	0,000256	22	1800	0,323239	0,000262
	1900	0,277260	0,000203	1,00000000000000	0,277260	0,000203	1,00000000000000	0,277260	0,000203	0,97555439942772	0,270482	0,000198	23	1900	0,270482	0,000203
	2000	0,076533	0,000373	1,00000000000000	0,076533	0,000373	1,00000000000000	0,076533	0,000373	0,97555439942772	0,074662	0,000364	24	2000	0,074662	0,000373

	400	0,670180	0,005378	1,00226875151181	0,671700	0,005390	1,00000000000000	0,671700	0,005390	1,00000000000000	0,671700	0,005390	0	400	0,671700	0,005378
	500	0,857841	0,000252	1,00226875151181	0,859787	0,000253	1,00000000000000	0,859787	0,000253	1,00000000000000	0,859787	0,000253	1	500	0,859787	0,000252
	600	0,844326	0,000280	1,00226875151181	0,846242	0,000281	1,00000000000000	0,846242	0,000281	1,00000000000000	0,846242	0,000281	2	600	0,846242	0,000280
	660	0,695077	0,000270	1,00226875151181	0,696654	0,000271	1,00000000000000	0,696654	0,000271	1,00000000000000	0,696654	0,000271	3	660	0,696654	0,000270
const	670	0,671288	0,000299	1,00226875151181	0,672811	0,000300	1,00000000000000	0,672811	0,000300	1,00000000000000	0,672811	0,000300	4	670	0,672811	0,000299
	680	0,651779	0,000734	1,00000000000000	0,651779	0,000734	1,00000000000000	0,651779	0,000734	1,00000000000000	0,651779	0,000734	5	680	0,651779	0,000734
	690	0,633558	0,000358	1,00000000000000	0,633558	0,000358	1,00000000000000	0,633558	0,000358	1,00000000000000	0,633558	0,000358	6	690	0,633558	0,000358
	800	0,436097	0,000381	1,00000000000000	0,436097	0,000381	1,00000000000000	0,436097	0,000381	1,00000000000000	0,436097	0,000381	7	800	0,436097	0,000381
	900	0,277157	0,000103	1,00000000000000	0,277157	0,000103	1,00000000000000	0,277157	0,000103	1,00000000000000	0,277157	0,000103	8	900	0,277157	0,000103
	980	0,276701	0,000075	1,00000000000000	0,276701	0,000075	1,00000000000000	0,276701	0,000075	1,00000000000000	0,276701	0,000075	9	980	0,276701	0,000075
	990	0,280649	0,000128	1,00000000000000	0,280649	0,000128	1,00000000000000	0,280649	0,000128	1,00000000000000	0,280649	0,000128	10	990	0,280649	0,000128
	1000	0,285110	0,000778	1,00000000000000	0,285110	0,000778	0,99903674678459	0,284835	0,000777	1,00000000000000	0,284835	0,000777	11	1000	0,284835	0,000778
	1010	0,289539	0,000763	1,00000000000000	0,289539	0,000763	0,99903674678459	0,289260	0,000762	1,00000000000000	0,289260	0,000762	12	1010	0,289260	0,000763
	1200	0,310895	0,000228	1,00000000000000	0,310895	0,000228	0,99903674678459	0,310596	0,000228	1,00000000000000	0,310596	0,000228	13	1200	0,310596	0,000228
	1300	0,362581	0,000227	1,00000000000000	0,362581	0,000227	0,99903674678459	0,362232	0,000227	1,00000000000000	0,362232	0,000227	14	1300	0,362232	0,000227
	1400	0,453280	0,000544	1,00000000000000	0,453280	0,000544	0,99903674678459	0,452843	0,000543	1,00000000000000	0,452843	0,000543	15	1400	0,452843	0,000544
	1500	0,266641	0,000238	1,00000000000000	0,266641	0,000238	0,99903674678459	0,266384	0,000238	1,00000000000000	0,266384	0,000238	16	1500	0,266384	0,000238
	1580	0,226473	0,000414	1,00000000000000	0,226473	0,000414	0,99903674678459	0,226255	0,000414	1,00000000000000	0,226255	0,000414	17	1580	0,226255	0,000414
	1590	0,225502	0,000239	1,00000000000000	0,225502	0,000239	0,99903674678459	0,225285	0,000239	1,00000000000000	0,225285	0,000239	18	1590	0,225285	0,000239
	1600	0,231508	0,000257	1,00000000000000	0,231508	0,000257	1,00000000000000	0,231508	0,000257	0,97461469351566	0,225631	0,000250	19	1600	0,225631	0,000257
	1610	0,233214	0,000355	1,00000000000000	0,233214	0,000355	1,00000000000000	0,233214	0,000355	0,97461469351566	0,227294	0,000346	20	1610	0,227294	0,000355
	1700	0,274384	0,000182	1,00000000000000	0,274384	0,000182	1,00000000000000	0,274384	0,000182	0,97461469351566	0,267419	0,000177	21	1700	0,267419	0,000182
	1800	0,331339	0,000262	1,00000000000000	0,331339	0,000262	1,00000000000000	0,331339	0,000262	0,97461469351566	0,322928	0,000255	22	1800	0,322928	0,000262
	1900	0,277260	0,000203	1,00000000000000	0,277260	0,000203	1,00000000000000	0,277260	0,000203	0,97461469351566	0,270222	0,000198	23	1900	0,270222	0,000203
	2000	0,076533	0,000373	1,00000000000000	0,076533	0,000373	1,00000000000000	0,076533	0,000373	0,97461469351566	0,074590	0,000364	24	2000	0,074590	0,000373

const
	400	0,670180	0,005378	1,00000000000000	0,670180	0,005378	1,00000000000000	0,670180	0,005378	1,00000000000000	0,670180	0,005378	0	400	0,670180	0,005378
	500	0,857841	0,000252	1,00000000000000	0,857841	0,000252	1,00000000000000	0,857841	0,000252	1,00000000000000	0,857841	0,000252	1	500	0,857841	0,000252
	600	0,844326	0,000280	1,00000000000000	0,844326	0,000280	1,00000000000000	0,844326	0,000280	1,00000000000000	0,844326	0,000280	2	600	0,844326	0,000280
	660	0,695077	0,000270	1,00000000000000	0,695077	0,000270	1,00000000000000	0,695077	0,000270	1,00000000000000	0,695077	0,000270	3	660	0,695077	0,000270
	670	0,671288	0,000299	1,00000000000000	0,671288	0,000299	1,00000000000000	0,671288	0,000299	1,00000000000000	0,671288	0,000299	4	670	0,671288	0,000299
	680	0,651779	0,000734	0,99773638407026	0,650304	0,000732	1,00000000000000	0,650304	0,000732	1,00000000000000	0,650304	0,000732	5	680	0,650304	0,000734
	690	0,633558	0,000358	0,99773638407026	0,632124	0,000357	1,00000000000000	0,632124	0,000357	1,00000000000000	0,632124	0,000357	6	690	0,632124	0,000358
	800	0,436097	0,000381	0,99773638407026	0,435110	0,000380	1,00000000000000	0,435110	0,000380	1,00000000000000	0,435110	0,000380	7	800	0,435110	0,000381
	900	0,277157	0,000103	0,99773638407026	0,276530	0,000103	1,00000000000000	0,276530	0,000103	1,00000000000000	0,276530	0,000103	8	900	0,276530	0,000103
	980	0,276701	0,000075	0,99773638407026	0,276075	0,000075	1,00000000000000	0,276075	0,000075	1,00000000000000	0,276075	0,000075	9	980	0,276075	0,000075
	990	0,280649	0,000128	0,99773638407026	0,280014	0,000128	1,00000000000000	0,280014	0,000128	1,00000000000000	0,280014	0,000128	10	990	0,280014	0,000128
	1000	0,285110	0,000778	1,00000000000000	0,285110	0,000778	0,99677531129017	0,284191	0,000775	1,00000000000000	0,284191	0,000775	11	1000	0,284191	0,000778
	1010	0,289539	0,000763	1,00000000000000	0,289539	0,000763	0,99677531129017	0,288605	0,000761	1,00000000000000	0,288605	0,000761	12	1010	0,288605	0,000763
	1200	0,310895	0,000228	1,00000000000000	0,310895	0,000228	0,99677531129017	0,309892	0,000227	1,00000000000000	0,309892	0,000227	13	1200	0,309892	0,000228
	1300	0,362581	0,000227	1,00000000000000	0,362581	0,000227	0,99677531129017	0,361412	0,000226	1,00000000000000	0,361412	0,000226	14	1300	0,361412	0,000227
	1400	0,453280	0,000544	1,00000000000000	0,453280	0,000544	0,99677531129017	0,451818	0,000542	1,00000000000000	0,451818	0,000542	15	1400	0,451818	0,000544
	1500	0,266641	0,000238	1,00000000000000	0,266641	0,000238	0,99677531129017	0,265781	0,000237	1,00000000000000	0,265781	0,000237	16	1500	0,265781	0,000238
	1580	0,226473	0,000414	1,00000000000000	0,226473	0,000414	0,99677531129017	0,225743	0,000413	1,00000000000000	0,225743	0,000413	17	1580	0,225743	0,000414
	1590	0,225502	0,000239	1,00000000000000	0,225502	0,000239	0,99677531129017	0,224775	0,000238	1,00000000000000	0,224775	0,000238	18	1590	0,224775	0,000239
	1600	0,231508	0,000257	1,00000000000000	0,231508	0,000257	1,00000000000000	0,231508	0,000257	0,97240854017006	0,225120	0,000250	19	1600	0,225120	0,000257
	1610	0,233214	0,000355	1,00000000000000	0,233214	0,000355	1,00000000000000	0,233214	0,000355	0,97240854017006	0,226779	0,000345	20	1610	0,226779	0,000355
	1700	0,274384	0,000182	1,00000000000000	0,274384	0,000182	1,00000000000000	0,274384	0,000182	0,97240854017006	0,266813	0,000177	21	1700	0,266813	0,000182
	1800	0,331339	0,000262	1,00000000000000	0,331339	0,000262	1,00000000000000	0,331339	0,000262	0,97240854017006	0,322197	0,000255	22	1800	0,322197	0,000262
	1900	0,277260	0,000203	1,00000000000000	0,277260	0,000203	1,00000000000000	0,277260	0,000203	0,97240854017006	0,269610	0,000197	23	1900	0,269610	0,000203
	2000	0,076533	0,000373	1,00000000000000	0,076533	0,000373	1,00000000000000	0,076533	0,000373	0,97240854017006	0,074421	0,000363	24	2000	0,074421	0,000373